## 其他
珠海市中西医结合医院院内安全生产零星维修改造采购项目报价表
序号 | 项 目 名 称 | 部分问题图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 3号楼地下室负压机房电缆线槽高压灌浆及防水封堵 | / | 项 | 1 |  |  | 要铲除旧的废料。补漏难度加大(空间施工难，电缆多，高难度作业）
2 | 2号楼1楼电房安装百叶窗防鼠网与堵漏室外空洞、 | / | ㎡ | 3 |  |  | 不锈钢防鼠网2.5m*1.2m，包括不锈钢板或砖块封堵天花顶与室外空洞2㎡
3 | 2号楼1楼电房天花更换铝扣板 | —— | ㎡ | 30 |  |  | 包括拆除旧烂的铝扣板
4 | 2号楼1楼电房更换旧的绝缘垫 | —— | ㎡ | 25 |  |  | 旧烂的绝缘老化垫清走
5 | 1号楼、2号楼、3号楼楼顶安装不锈钢爬梯及爬梯护栏 | / | 个 | 3 |  |  | 梯高5m*宽0.65m，不锈钢50*25方通长梯，防护栏材料安装镀锌笼
6 | 1号楼电梯机房墙面起皮、发黄，百叶窗有渗水迹象 | / | 项 | 1 |  |  | 外墙补漏5㎡，天花 墙面重新粉刷20㎡
7 | 东配电房低压室、高压室、变压器室配电房2个排风机更换 | / | 个 | 2 |  |  | 包括拆装
8 | 东配电房低压室、高压室、变压器室墙面及天花铲除脱皮部分重新刮灰修补油漆刷白 |  | ㎡ | 150 |  |  | 包括外墙补漏
9 | 氧气房储罐区域部分围挡安装不锈钢板网 | / | 块 | 6 |  |  | 共6块(1.22*2.4)2.0厚不锈钢小孔沙板
10 | 2号楼-1楼至1楼西侧楼梯间个别砖块松动，行人容易踩空摔倒 | / | 项 | 2 |  |  | 修补台阶2个（打凿 切割破损瓷砖，重新铺贴）
11 | 3号楼、2号楼、1号楼强电井内安装照明一套 | / | 项 | 1 |  |  | 综合楼17F 外科楼12F 门诊楼4F（每层有一个电井）需要钻孔订线槽拉2.5线铜线 每层安装独立电开关漏电保护装置灯座一套等
12 | 垃圾清运 |  | 项 | 1
合计(含税）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目
工期： 天 |  | 质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
联系电话:
日期：