## sheet
珠海市中西医结合医院323激光室定制储物柜和操作台及安装两台抽风排烟机采购项目报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、安装排烟机
1 | 玻璃开孔 | 个 | 2
2 | 排烟系统-A（按 2 张床位） | 套 | 1 |  |  | 1、整套系统共含1台风机、2 套烟罩、相关管路 1批；2、风机规格：电压 220V，功率 ≥0.75KW，转速≥ 2000r/min，噪音 ≤55dba，风量≥ 2000m3/h； 3、含材料、人工等费用
3 | 卷帘整改 | 项 | 1
二、定制储物柜和操作台
1 | 储物柜 | ㎡ | 7.1 |  |  | 3.55m*0.4m*2.0m
2 | 木框玻璃门 | 扇 | 7
3 | 操作台 | m | 3.55 |  |  | 深0.8m
合计（含税）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目
| 工期： 天 |  |  |  | 质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：