## Sheet1
珠海市中西医结合医院消防维修改造报价表
序号 | 维修改造内容描述 | 设备名称/型号 | 单位 | 数量 | 材料、安装人工等综合单价 | 金额（元） | 备注
一、东配电房新增七氟丙烷气体灭火系统
1 | 感烟探测器 |  | 个 | 6
2 | 感温探测器 |  | 个 | 6
3 | 放气勿入灯 |  | 套 | 3
4 | 紧急启停按钮 |  | 套 | 3
5 | 声光报警器 |  | 个 | 4
6 | 电气配线 | RVV2*1.5mm | M | 150
7 | 电气配管 | 镀锌钢管&20 | M | 120
10 | 原有气体灭火主机设备利旧安拆费 | - | 项 | 1
11 | 施工搬运及气瓶搬运 | - | 个 | 6
12 | 配电房原有百叶通风口封堵 | 1.8*0.8m | 处 | 6
13 | 配电房门通风口封堵 | - | 处 | 3
14 | 排气扇安装防火阀 | - | 套 | 9
15 | 防火阀控制模块 |  | 套 | 9
16 | 泄压口（墙上开口） | 415*405mm | 个 | 2
17 | 自动泄压装置 | 460*460mm | 套 | 2
18 | 安装辅材 | - | 项 | 1
19 | 系统调试费 | 调试费 | 项 | 1
小计 | [5 empty] | 0
二、门诊三楼、四楼后楼烟感探测器改为温感探测器
1 | 更换温感探测器 |  | 个 | 26
小计 | [5 empty] | 0
三、报警主机调试
1 | 报警主机调试（修改中文定义、位置信息、联动程序等） | - | 项 | 1
小计 | [5 empty] | 0
四、体检科一楼应急照明控制器备用电源
1 | 环保磷酸铁锂电池包 200W专用型号:PJ60097 |  | 套 | 1
小计 | [5 empty] | 0
五、监控室消防主机维修
1 | 监控室消防主机备用电池 | 12V24A | 套 | 2
小计 | [5 empty] | 0
六、防火门更换
1 | 旧防火门门拆除 | - | 樘 | 3
| 防火门安装 |  | 樘 | 3
| 墙面修补 | 墙面修补 | 项 | 3
小计 | [5 empty] | 0
七、2号楼地下室部分应急照明系统改造
1 | 电气配线 | 3*2.5 | 米 | 80
2 | 电气配管 | 镀锌钢管&20 | 米 | 80
3 | 孔洞处理 | - | 项 | 1
4 | 安装辅材（内牙杯梳、包塑软管、胶粒、螺丝、铁线盒、线管接头、锁母、电工胶布等） | - | 项 | 1
小计 | [5 empty] | 0
八、门诊楼部分应急照明系统改造
1 | 电气配线 | 3*2.5 | 米 | 650
2 | 电气配管 | 镀锌钢管&20 | 米 | 300
3 | 安全出口灯 |  | 个 | 3
4 | 疏散指示牌 |  | 个 | 3
5 | 应急灯具 |  | 个 | 7
小计 | [5 empty] | 0
九、门诊地下室隔板门拆除及修整
1 | 拆除中药颗粒药房一扇门石膏板门，并把原门框重新包边及上方破损修复好 | - | 项 | 1
小计 | [5 empty] | 0
合计含税价（元）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：