2025年度“体重管理年”活动

报价单
	物品名称
	产品规格要求
	数量（件）
	单价（元）
	估计金额（元）

	体重秤
	面板材质：5mm钢化玻璃
显示屏：高清电子显示
网络连接方式：蓝牙连接
特殊功能：蓝牙连接、电量显示、智能分析对比、人体脂肪与水份测试，BMI评估，蓝牙传输
测量功能：BMI指数、内脏脂肪、骨骼密度、肌肉含量、脂肪含量、身体年龄、基础代谢、水分含量
称重范围：大于或等于0.2-150kg
分度值：小于或等于100g
电源：电池
	660
	
	


