珠海市中西医结合医院《声音采集复核装置》采购项目

用户需求书

- 项目背景

珠海市中西医结合医院根据珠海市推进医院安全秩序管理工作实施细则要求，对挂号及收费处、取药处的窗口，以及急诊诊疗室、急诊抢救室、对外接待室、医患纠纷投诉及调解场所和精神科诊室等重要部位内部，安装视频监控和声音采集复核装置，视频监控、入侵报警、电子巡查和声音采集系统数据信息存储时间不少于 90天。现需对院内监控系统部分设备进行整改维护、线路恢复及功能升级，以确保安防系统稳定运行。现面向市场开展供应商询价，了解设备供应、施工能力及报价方案。

- 项目名称

- 珠海市中西医结合医院《声音采集复核装置》采购项目

三、需求清单及技术要求

| 序号 | 设备/服务名称 | 数量 | 单位 | 技术规格/服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像主机 | 1 | 台 | 8盘位、高清数字录像主机带AV输入输出功能，提供原厂质保。 | 安装于监控中心，需兼容现有系统。 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 8 | 块 | 存储监控数据，适配现有安防存储设备，提供原厂质保。 | 安装于监控中心录像主机 |
| 3 | 超六类网络线 | 305 | 米 | 拾音设备线路、 摄像机迁移位置布线。 | 抗干扰，屏蔽型。 用于挂号处/收费处/西药房/中药房/急诊抢救室/精神科诊室 |
| 4 | 线管/线槽材料 | 110 | 米 | 阻燃PVC材质 | 隐蔽施工恢复，需与现有管线风格一致 |
| 5 | 高清摄像机 | 25 | 个 | 网络监控摄像头 臻全彩POE录音警戒摄像头，支持H.265编码，红外夜视，IP67防护等级，云台控制，支持尾线外接拾音端口，提供原厂质保。 | 安装位置： 精神科诊室1个：新增需布线-外科楼汇聚 急诊抢救室2个：新增需布线-门诊汇聚 中药房3个：摄像头到机房、汇聚线路利旧 西药房6个：摄像头到机房、汇聚线路利旧 挂号收费处13个：门诊1F 三个，2F、3F各两个，住院收费六个，摄像头到机房线路利旧 |
| 6 | 拾音设备 | 25 | 个 | 监控摄像头防水拾音器，球机录收音设备，提供原厂质保。 | 精神科诊室1个/急诊抢救室2个/中药房3个/西药房6个/挂号收费处13个（门诊1F 三个，2F、3F各两个，住院收费六个） |
| 7 | 播放设备/有源音响 | 1 | 套 | 有源播放音响定制 | 安装于监控中心 |
| 8 | 施工费 | 1 | 项 | 各位置摄像机移位安装调试，链路恢复布设，监控中心新增设备安装调试，摄像机解码上墙，含所有土木施工；平台功能恢复。 | 工期需在10个自然日内完成 |

四、服务要求

1. 交付周期：合同签订后10个自然日内完成设备供货及施工调试。

2. 质保期：设备质保≥3年，人工服务质保1年（自验收合格日起）。

3. 验收标准：确保图像声音清晰、存储完整、系统稳定。

4. 具体安装数量及位置，以科室实际情况为准。

五、报价要求

1. 分项报价：按设备、材料、人工分别列明单价及总价，需含税。

2. 预算范围：总报价不超过人民币40000元。