## sheet
珠海市中西医结合医院DSA设备配套精密刚结构及防辐射改造采购项目报价表
序号 | 项目名称 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 天面电缆线槽 | 放置动力电缆 | 条 | 1
2 | 设备基础底座 |  | 套 | 1
3 | 设备悬吊架 | DSA设备专用承重精密吊轨钢结构架，焊接加安装 | 套 | 1
4 | DSA设备专用配电箱 | 满足设备使用要求 | 台 | 1
5 | 设备急停开关 |  | 个 | 2
6 | 墙柜拆除后防护补强 | 医疗器械柜墙面拆除后，补充1.0mmPb纯铅板（含结构架加固、天面拆除后铅板补漏） | 个 | 46
7 | 防护大门防辐射标识 |  | 张 | 1
8 | 电缆槽 | 设备用线电缆沟，从设备间下穿至负一楼后再从DSA机房上穿至设备用电点，修复辐射层 | 项 | 1
9 | 垃圾清理、搬运费 |  | 项 | 1
合计：含税（元）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：