## Sheet1
珠海市中西医结合医院莲塘公寓学生宿舍消防改造采购项目报价表
序号 | 维修改造内容描述 | 设备名称/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、自动报警系统
1 | 增加感烟探测器 |  | 个 | 155
2 | 手动报警按钮 |  | 个 | 9
3 | 声光报警器安装 |  | 个 | 9
4 | 壁挂消防广播安装 | 3W | 个 | 9
5 | 联动模块（应急照明、切非、电梯迫降） |  | 个 | 5
6 | 消防报警主机 |  | 套 | 1
7 | 消防广播主机 |  | 套 | 1
8 | 电气配管 | SC20*1.2 | M | 900
9 | 信号线 | ZCN-RVS-2*1.5 | M | 900
10 | 广播线 | ZCN-RVS-2*1.5 | M | 100
11 | 消防模块端子箱 |  | 套 | 8
12 | 辅助材料 | - | 项 | 1
13 | 自动报警系统调试 | - | 项 | 1
小计
二、应急照明系统
1 | 应急照明灯 | 1、消防应急灯 2、36V，应急工作时间90min 3、外壳防护等级：IP30 | 个 | 25
2 | 疏散指示灯 | 1、疏散指示灯 2、36V，应急工作时间90min 3、外壳防护等级：IP30 | 个 | 25
3 | 安全出口灯 | 1、安全出口灯 2、36V，应急工作时间90min 3、外壳防护等级：IP30 | 个 | 10
4 | 应急照明系统区域控制器 | 应急照明系统区域控制器 | 台 | 1
5 | 电气配管 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管¦SC20*1.2 | 米 | 450
6 | 配线ZCN-3*2.5 | 1、配线ZCN-3*2.5 | 米 | 450
7 | 安装辅材 | - | 项 | 1
8 | 消火栓把手加装 | / | 个 | 5
9 | 项目人工费 |  | 项 | 2
小计
合计：含税价（元）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：