项目需求

现需对东配电房更换高低压配电柜项目进行电力设计，现变压器安装容量约为1600kVA。

设计范围：包括变配电房高低压配电系统、布置、土建条件、照明、 接地；需遵循相关规程规范的要求以及当地供电部门标准进行施工图设计，并按照要求完成供电局图纸备案手续及相应的报审工作。报价需包括但不限于设计费、人工费、材料费、图纸费、税费等。