珠海市中西医结合医院2025年固体废物收运处置服务采购需求

要求：

- 报价包含废物处理费、装卸费、税费等所有费用；免费提供装卸用的吨袋等。

2、提供暂存点规范设置指导和危险废物标签打印服务

3、报价公司需有广东省危险废物经营许可证、危险货物运输许可证，并提供有效证书复印件。处理资质查询必须在广东省固体废物环境监管信息平台上查询。

4、具体收运处置的固体废物明细

| 序号 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 包装方式 | 主要有害成分 | 预计处置量（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室废物（液） | WH49 900-047-49 | 箱（桶） | 甲醛、二甲苯、DAB 、丙酮、邻苯二甲醛、过氧乙酸、戌二醛、化学空瓶 | 1.5 | 按实际收运数量结算 |