## Sheet1
珠海市中西医结合医院消防维修、防火门更换及社康中心应急照明系统改造维修采购项目报价表
序号 | 维修改造内容描述 | 设备名称/型号 | 单位 | 数量 | 材料、安装人工等综合单价 | 金额 | 备注
一、消火栓
1 | 新配电房南侧消火栓箱体锈蚀严重，更换 |  | 套 | 1
2 | 新配电房北侧消火栓箱体锈蚀严重，更换 |  | 套 | 1
小计 | [5 empty] | 0
二、防火门更换
1 | 旧钢制防火门门拆除、清运 | - | 樘 | 5
2 | 钢制防火门定制安装 |  | 樘 | 5
3 | 墙面修补 | 墙面修补 | 项 | 5
4 | 外科楼西侧1楼下地下室的玻璃防火门拆除 | - | 樘 | 1
5 | 钢制防火门定制安装 |  | 樘 | 1
6 | 防火门门框 |  | 樘 | 1
7 | 墙面修补 | 墙面修补 | 项 | 1
8 | 12樘常开式防火门改造 | 安装常开防火门闭门器 | 套 | 24
|  | 线路敷设安装（含电气配线、电气配管） | 处 | 12
|  | 安装控制模块 | 个 | 24
|  | 系统调试 | 项 | 1
小计 | [5 empty] | 0
三、社康中心部分应急照明疏散指示系统改造
1 | 电气配线 | 3*2.5 | 米 | 380
2 | 电气配管 | 镀锌钢管&20 | 米 | 380
3 | 安全出口灯 |  | 个 | 3
4 | 疏散指示牌 |  | 个 | 12
5 | 应急灯具 |  | 个 | 16
6 | 孔洞及墙面恢复处理 | - | 项 | 1
7 | 施工防护及安装辅材（内牙杯梳、包塑软管、胶粒、螺丝、铁线盒、线管接头、锁母、电工胶布等） | - | 项 | 1
8 | 社康中心楼顶的消防管刷漆 | - | 项 | 1
小计 | [5 empty] | 0
三、中西医3号楼监控室电气火灾监控主机备用电池
1 | 铅酸电池 | 12V5A | 套 | 2
小计 | [5 empty] | 0
合计含税价（元） | [5 empty] | 0
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：