## Sheet1
珠海市中西医结合医院手术室层流洁净系统维护保养工作考核表
考核月份： 年 月 被考核单位： 被考核单位负责人签字确认：
序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 检查及扣分情况 | 评分 | 总分 | 备注
1 | 维修保养 | 1、未按合同要求对手术室层流洁净系统执行维修保养工作或维修保养工作不到位的，每次扣5分； 2、每月10日前（如遇节假日可沿迟至下一个工作日）出具上月维保工作报告，逾期未出具扣5分； 3、手术室层流洁净系统存在故障隐患，未及时处理或向院方报告的每发现一处扣5分，导致不良后果的，每次扣20分； 4、在进行对科室办公及诊疗等活动产生影响的维保作业前，未提前告知相关科室的，每次扣10分； 5、未按时并正确填写各种巡检记录、维修保养记录的，每发现一处扣2分。 | 40
2 | 维修响应 | 1、接获紧急故障通知后，未能在10分钟内到场处理的，每次扣5分；接获一般故障通知后，未能在半小时内到场处理的，每次扣2分； 2、故障维修未能在2小时内解决且未以书面形式向采购人说明情况的，每次扣5分；3天内仍无法确定引起故障原因的，每次扣10分。 | 20
3 | 服务质量 | 1、设立24小时值班电话且保证24小时通讯畅通，如未能接通电话，无法及时联系工作事宜的，扣10分/次； 2、不配合院方手术室层流维保相关工作的，每次扣10分； 4、收到对层流维保的有效投诉，包括但不限于工作不到位、问题得不到解决或操作过程不符合院感要求等，每次扣10分。 | 20
4 | 环境卫生、文明施工 | 1、工作完毕无及时清理遗留垃圾，机房未做好规范化管理及清洁卫生，发现有吸烟现象的，每发现一次扣2分； 2、损坏院方基础设施与财物的，每次扣5分，无特殊情况未在10个工作日内赔偿修复的，加扣10分； 4、施工作业人员违规作业或作业时无安全措施，每发现一次扣10分。 | 10
5 | 人员管理 | 1、特种作业人员未持证上岗的，扣10分/人； 2、驻点人员未按规定时间驻场医院，每发现一次扣2分； 3、未做到：着装整洁、穿着工衣、佩戴工卡、仪表仪态规范、服务意识好，每发现一次扣2分。 | 10
注：考核得分与当月维保费用挂钩 考核得分在90分以上的（含90分），不扣除当月维保费； 考核得分在70-90分的（含70分），扣除当月10%维保费； 考核得分在60-70分的（含60分），扣除当月20%维保费； 考核得分在60分以下的，扣除当月50%维保费。
考核小组签名： 考核日期：