项目需求

对以下设施进行维修，必须看现场后报价：

1、3号住院楼、2号住院楼天面多处管道、支撑架锈蚀、断裂，申请除锈刷漆并维修；
2、3号住院楼天面厕所通风装置失效，申请维修；
3、3号住院楼天面灯牌电线破损、裸露，存在安全隐患，申请维修；
4、3号住院楼、2号住院楼天面、楼梯间部分电箱、线槽盖子脱落，申请维修；
5、3号住院楼天面污物梯机房门口墙面开裂，申请维修；
6、2号住院楼天面一根空调管保温棉为可燃泡沫，申请更换防火保温棉。

7、2号住院楼天面儿女墙避雷线生锈断开驳接维修。