## sheet
珠海市中西医结合医院洗衣房搬迁重建采购项目报价表
序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 场地平整 | 1、做设备地基 | ㎡ | 36
2 | 钢结构安装 | 1、常规大波浪集中箱6m*6m*2.7m高、彩钢大波浪夹心岩棉板、玻镁地板或地砖、开窗2个0.8m*1.2m、门1个1.2m*2.2m、抽风机、灯管2套、插座5套、空调插座1个、开关等（以上材料必须符合消防防火标准）、 | 个 | 1
3 | 安装高功率电箱 | 漏保开关3p+N1125A个、空开3p80A4个、 | 个 | 1
4 | 安装电缆 | 国际YJV3*95+70平方电缆 | ㎡ | 25
| 原大理石路面修改 | 挖起原路石块、修改路面砂浆水泥铺回石块 | ㎡ | 3
| 洗衣房外墙地面防水 | 四边地面水泥砂浆防水处理 | ㎡ | 24
| 拆除原洗衣房 | 拆除及清运 | 个 | 0
| 给水 | 安装32mmPVC管 | ㎡ | 50
| 排水 | 接管安装63mmppc管、地下做宽200mm*深200mm、斜坡式排水沟到路面沙井排水、面盖2.0厚304不锈钢条孔状盖板、地面开凿埋管5m、 | ㎡ | 6
| 房间装洗手池 | 原有不锈钢冲洗盆拆装包括安装给水排水、 | 个 | 1
| 移电箱 | 原来洗衣房的电箱移到板房边延长约10米 | 项 | 1
合计含税（元）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：