珠海市中西医结合医院《2026至2027年度输血系统维保服务》采购项目采购需求

一、采购概况

1、项目名称:珠海市中西医结合医院《2026至2027年度输血系统维保服务》采购项目

2、项目内容：2026至2027年度输血系统维保服务

3、服务期限:二年。合同采用 1+1模式，首年合同期满后，依据维保记录和综合评价合格可续签一年。

4、项目预算:25000元/年，两年合计50000元。

二、项目要求

在维保服务期内，运维单位（下称：服务方）对珠海市中西医结合医院（下称：采购方）现有输血系统提供以下服务。服务内容主要包含三个部分：功能应用维护、数据维护及其他服务，详见服务内容一览表。

| 功能应用维护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 响应时间 |
| 1 | 咨询服务 | 软件功能的应用咨询。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 2 | 故障排除 | 软件应用过程中出现功能错误时，协助查找、排除软件故障，保证系统功能正常运行。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 3 | 报表维护 | 现有报表格式、数据调整、修改； 从系统现有数据中新增报表。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 4 | 需求变更 | 已应用模块范围内的功能需求调整、修改。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 5 | 日常维护 | 协助采购方建立日常维护记录，定期与采购方系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 数据维护 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 响应时间 |
| 6 | 数据恢复 | 因采购方原因导致数据丢失，协助采购方系统维护人员恢复数据。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 7 | 数据调整 | 因采购方原因造成患者数据出现部分或全部错误，协助采购方系统维护人员进行数据调整。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 2小时内响应 |
| 8 | 特殊服务 | 系统灾难发生时，服务方承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ、现场 | 立即响应 |
| 其他服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 响应时间 |
| 9 | 维护培训 | 因采购方系统维护人员离职或岗位调动，服务方需要对系统维护人员进行培训。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 法定工作日预约 |
| 10 | 巡检服务 | 到采购方现场检查系统模块运行情况，与采购方维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给采购方提供巡检报告。 | 每年2次、现场 | 法定工作日预约 |
| 11 | 热线服务 | 提供与软件系统相关的咨询服务。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 法定工作日 |
| 12 | 问题解答 | 解答系统及数据库疑难问题。 | 电话、电子邮箱、网络远程、QQ | 法定工作日 |
| 13 | 系统升级 | 在维护过程中所涉及软件系统定期升级到原合同功能范围内的最新版本，以及对软件系统进行预防性维护。 | 网络远程、QQ | 法定工作日 |

- 三、服务要求

- 1、为采购方提供电话技术支持，服务要求：7天×24小时。工作日时间在2小时内响应，其余时间在4小时内响应，故障处置时间在24小时内。服务方提供的维护服务方式需有电话支持、电子邮件及远程诊断等。

2、现场维护：在与采购方确认故障且远程诊断无法解决问题时，服务方提供现场维护，一般性故障（指不影响采购人正常工作的）48小时内到达指定现场。

3、服务地点：珠海市中西医结合医院。

4、服务期内根据采购方需求开展运维保障服务工作。