珠海市中西医结合医院改扩建项目排污许可证、 突发环境事件应急预案编制及备案、排污口规范化排放登记证办理服务项目需求

一、项目概况

本院实施改扩建工程，核心规模及设施变更如下：开放床位由原有800张扩建至1200张，净增400张；日均污水排放量提升至1200立方米，原有旧污水站停用，全面启用新建污水站；因项目规模、污染物排放设施及排放指标均发生实质性变更，需委托专业单位办理相关环保合规手续，保障项目合法运营。

二、服务范围及核心工作内容

服务单位需全权负责以下事项的全流程办理，包含资料收集、编制、申报、部门沟通、现场配合、备案领证、整改落实等全部环节，直至取得全部有效合规文件：

1. 排污许可证变更

针对床位规模调整、污水站更新、新增备用发电机等变更内容，严格依照排污许可管理相关规定，完成排污许可证变更的资料编制、线上线下申报、主管部门沟通及核查配合，务必于2026年4月30日前完成全部办理流程，取得变更后的排污许可证。

2. 突发环境事件应急预案编制及备案

在取得排污许可证后，依据国家及地方突发环境事件应急预案管理规范，结合医院医疗污水、备用发电机等环境风险源，编制专项应急预案，完成专家评审、修改完善，并向生态环境部门完成备案，取得备案回执。

3. 排污口规范化排放登记证办理

办理排污口规范化排放登记证，确保排污口设置符合规范，完成登记领证。

三、精准时间节点要求

1. 排污许可证变更：2026年4月30日前必须取得变更后的有效排污许可证；

2. 突发环境事件应急预案备案：取得排污许可证之日起90日历天内，完成预案编制、评审及备案，取得备案回执；

3.排污口规范化登记证：排污口规范化排放登记证。

四、报价相关要求

1. 采用总价包干形式，报价包含本次所有服务内容的全部费用（资料编制、专家评审、沟通协调、税费、杂费等），无额外隐形费用；

2. 报价需合理合规，服务单位需结合项目实际情况、工作量及市场行情报价，报价文件需列明费用明细；

3. 付款方式：按手续办理进度分阶段支付，具体可双方协商确定。

五、服务单位基本要求

1. 具备独立法人资格，拥有环保咨询、环保手续代办相关经营范围；

2. 具备医疗机构环保手续办理相关经验，熟悉珠海市生态环境、水务部门审批流程；

3. 能严格遵守时间节点要求，高效推进各项手续办理，确保文件合法有效；

4. 对医院提供的项目资料承担保密责任，配合医院完成各项对接及核查工作。

六、成果交付

全部手续办结后，服务单位需向医院移交完整的证件原件、备案回执、验收报告、相关编制资料等全套文件，确保资料齐全、合规有效。