项目需求

1、2号住院楼地下室药库内有3个应急灯连接的电源为照明电源，申请进行线路改造连接消防专用电源；

2、2号住院楼地下室药库、人防通道区域、与门诊楼连接的通道区域缺少应急灯及疏散指示牌，需按照消防标准规范进行布线加装。

- 应急灯、安全出口灯、疏散指示牌由甲方提供。

- 查看现场后报价。